## indoor_units
欄位名稱 (Excel 第一行) | 資料型態 | 填寫範例 | 說明 / 未來 Python 應用
系統 | 文字 | VRV / SA / RA | （必填） 區分系統，對應現有程式的判定。 | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV
系列別 | 文字 | 橫綱V系列 / FXSQ | 區分 RA 的不同系列（如橫綱、大關）或商用系列。 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 經典VA系列 | 經典VA系列 | 經典VA系列 | 經典VA系列 | 經典VA系列 | 經典VA系列 | 經典VA系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 隱藏風管系列 | 隱藏風管系列 | 隱藏風管系列 | 隱藏風管系列 | 隱藏風管系列 | 隱藏風管系列 | 隱藏風管系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | 低靜壓(無排水泵) | 低靜壓(無排水泵) | 低靜壓(無排水泵) | 低靜壓(無排水泵) | 低靜壓(無排水泵) | 低靜壓(無排水泵) | 低靜壓(有排水泵) | 低靜壓(有排水泵) | 低靜壓(有排水泵) | 低靜壓(有排水泵) | 低靜壓(有排水泵) | 低靜壓(有排水泵) | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 中高靜壓 | 高靜壓 | 高靜壓 | 高靜壓(DC) | 高靜壓(DC) | 外氣處理(出風溫度控制) | 外氣處理(出風溫度控制) | 外氣處理(出風溫度控制) | 外氣處理(回風溫度控制) | 外氣處理(回風溫度控制) | 外氣處理(回風溫度控制) | 外氣處理(回風溫度控制) | 單點式空調 | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(一般型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 全方吹(智慧感應型) | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 天吊式 | 天吊式 | 天吊式 | 落地箱型機 | 落地箱型機 | 落地箱型機 | 小型四方吹 | 小型四方吹 | 小型四方吹 | 小型四方吹 | 小型四方吹 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 雙向氣流 | 家用系列(小型多方吹) | 家用系列(小型多方吹) | 家用系列(小型多方吹) | 家用系列(小型多方吹) | 家用系列(小型多方吹) | 家用系列(吊隱式) | 家用系列(吊隱式) | 家用系列(吊隱式) | 家用系列(吊隱式) | 家用系列(吊隱式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(壁掛式) | 家用系列(歐風壁掛式) | 家用系列(歐風壁掛式)
室內機型號 | 文字 | FXSQ80PAVT | （必填）主鍵，不可重複。 | FTXV22XVLT | FTXV28XVLT | FTXV36XVLT | FTXV41XVLT | FTXV50XVLT | FTXV60XVLT | FTXV71XVLT | FTXV80XVLT | FTXV90XVLT | FTXM22YVLT | FTXM28YVLT | FTXM36YVLT | FTXM41YVLT | FTXM50YVLT | FTXM60YVLT | FTXM71YVLT | FTXM22ZVLT | FTXM28ZVLT | FTXM36ZVLT | FTXM41ZVLT | FTXM50ZVLT | FTXM60ZVLT | FTXM71ZVLT | FTXM80ZVLT | FTXM90ZVLT | FTXV22UVLT | FTXV28UVLT | FTXV36UVLT | FTXV41UVLT | FTXV50UVLT | FTXV60UVLT | FTXV71UVLT | FTXV22ZVLT | FTXV28ZVLT | FTXV36ZVLT | FTXV41ZVLT | FTXV50ZVLT | FTXV60ZVLT | FTXV71ZVLT | FTHF20VAVLT | FTHF25VAVLT | FTHF30VAVLT | FTHF40VAVLT | FTHF50VAVLT | FTHF60VAVLT | FTHF71VAVLT | FTHF20ZVLT | FTHF25ZVLT | FTHF30ZVLT | FTHF40ZVLT | FTHF50ZVLT | FTHF60ZVLT | FTHF71ZVLT | FDXV22RVLT | FDXV28RVLT | FDXV36RVLT | FDXV41RVLT | FDXV50RVLT | FDXV60RVLT | FDXV71RVLT | FTXM22YVLT | FTXM28YVLT | FTXM36YVLT | FTXM41YVLT | FTXM50YVLT | FTXM60YVLT | FTXM71YVLT | FTXM80RVLT | FTXM90RVLT | FDXV22RVLT | FDXV28RVLT | FDXV36RVLT | FDXV41RVLT | FDXV50RVLT | FDXV60RVLT | FDXV71RVLT | FTHF20ZVLT | FTHF25ZVLT | FTHF30ZVLT | FTHF40ZVLT | FTHF50ZVLT | FTHF60ZVLT | FTHF71ZVLT | FXDQ20PDNVT | FXDQ25PDNVT | FXDQ32PDNVT | FXDQ40NDNVT | FXDQ50NDNVT | FXDQ63NDNVT | FXDQ20PDVT | FXDQ25PDVT | FXDQ32PDVT | FXDQ40NDVT | FXDQ50NDVT | FXDQ63NDVT | FXSQ20PAVT | FXSQ25PAVT | FXSQ32PAVT | FXSQ40PAVT | FXSQ50PAVT | FXSQ63PAVT | FXSQ80PAVT | FXSQ100PAVT | FXSQ125PAVT | FXSQ140PAVT | FXMQ20PAVT | FXMQ25PAVT | FXMQ32PAVT | FXMQ40PAVT | FXMQ50PAVT | FXMQ63PAVT | FXMQ80PAVT | FXMQ100PAVT | FXMQ125PAVT | FXMQ140PAVT | FXMQ200MVET | FXMQ250MVET | FXMQ200PVMT | FXMQ250PVMT | FXMQ48MFVJU | FXMQ72MFVJU | FXMQ96MFVJU | FXMQ80AFVLT | FXMQ140AFVLT | FXMQ200AFVLT | FXMQ250AFVLT | FXPQ25AVN | FXFQ25BVT | FXFQ32BVT | FXFQ40BVT | FXFQ50BVT | FXFQ63BVT | FXFQ80BVT | FXFQ100BVT | FXFQ125BVT | FXFQ140BVT | FXFSQ25BVT | FXFSQ32BVT | FXFSQ40BVT | FXFSQ50BVT | FXFSQ63BVT | FXFSQ80BVT | FXFSQ100BVT | FXFSQ125BVT | FXFSQ140BVT | FXAQ20AVLT | FXAQ25AVLT | FXAQ32AVLT | FXAQ40AVLT | FXAQ50AVLT | FXAQ63AVLT | FXHQ32MVET | FXHQ63MVET | FXHQ100MVET | FXVQ250NTL | FXVQ400NTL | FXVQ500NTL | FXZQ20BVLT | FXZQ25BVLT | FXZQ32BVLT | FXZQ40BVLT | FXZQ50BVLT | FXCQ20AVT | FXCQ25AVT | FXCQ32AVT | FXCQ40AVT | FXCQ50AVT | FXCQ63AVT | FXCQ80AVT | FXCQ125AVT | FFQ25JVLT | FFQ30JVLT | FFQ40JVLT | FFQ50JVLT | FFQ60JVLT | CDXS25EAVMT | CDXS30JVLT | CDXS40JVLT | CDXS50DVMT | CDXS60DVMT | FTXS20KVLT | FTXS25KVLT | CTXS30KVLT | FTXS40JVLT | CTXS50JVLT | CTXS60JVLT | CTXS70JVLT | FTXJ25NVLTW | FTXJ41NVLTW
冷房能力(kW) | 數字 | 9 | （必填） 程式計算的核心冷房能力（kW）。 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 8 | 8.7 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6.3 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 8 | 8.7 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 5 | 6 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 | 28 | 22.4 | 28 | 14 | 22.4 | 28 | 9 | 16 | 22.4 | 28 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 3.6 | 7.1 | 11.2 | 28 | 45 | 56 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2.5 | 4.1
標稱能力 | 文字/數字 | 80 或 2.5馬力 | 標稱能力。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 80 | 100 | 125 | 140 | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 80 | 100 | 125 | 140 | 200 | 250 | 200 | 250 | 125 | 200 | 250 | 80 | 140 | 200 | 250 | 25 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 80 | 100 | 125 | 140 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 80 | 100 | 125 | 140 | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 31.25 | 62.5 | 100 | 250 | 400 | 500 | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 20 | 25 | 31.25 | 40 | 50 | 62.5 | 80 | 125 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 25 | 40
電源 | 文字 | 1φ, 220V, 60Hz | 電源（相數 $\phi$, 電壓 V, 頻率 Hz）。 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 220V, 60Hz | 3φ, 220V, 60Hz | 3φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz
額定耗電量(kW) | 數字 | 0.12 | 耗電量（kW）。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.092 | 0.092 | 0.095 | 0.182 | 0.185 | 0.192 | 0.092 | 0.092 | 0.095 | 0.182 | 0.185 | 0.192 | 0.058 | 0.058 | 0.066 | 0.101 | 0.075 | 0.106 | 0.126 | 0.151 | 0.206 | 0.222 | 0.056 | 0.056 | 0.059 | 0.15 | 0.127 | 0.138 | 0.184 | 0.214 | 0.283 | 0.404 | 1.49 | 1.684 | 0.55 | 0.67 | 0.359 | 0.548 | 0.638 | 0.08 | 0.1 | 0.115 | 0.18 | 0.132 | 0.029 | 0.029 | 0.036 | 0.04 | 0.063 | 0.096 | 0.158 | 0.178 | 0.203 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.056 | 0.061 | 0.164 | 0.164 | 0.17 | 0.194 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.142 | 0.145 | 0.199 | 0.9 | 2.56 | 2.8 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.092 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.106 | 0.112 | 0.212 | 0.073 | 0.084 | 0.097 | 0.097 | 0.12 | 0.062 | 0.062 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.018 | 0.018 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.022 | 0.035
額定電流 | 數字 | 0.55 | 电流（A）。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 7.2 | 8.1 | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 6 | 9.2 | 13.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.37 | 0.4 | 0.49 | 0.49 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.18
機外靜壓 | 數字 | 50 | 最高靜壓（Pa），隱埋機型專屬，沒靜壓的填 0 或空著。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | 44 | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | 44 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 | 270 | 270 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
尺寸(高x寬x深) (mm) | 文字 | 245x1000x800 | 尺寸 mm (H×W×D)。 | 299×838×275 | 299×838×275 | 299×838×275 | 299×920×275 | 299×920×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 329×1240×278 | 329×1240×278 | 299×920×275 | 299×920×275 | 299×920×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 299×838×275 | 299×838×275 | 299×838×275 | 299×920×275 | 299×920×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 329×1240×278 | 329×1240×278 | 285×770×226 | 285×770×226 | 285×770×226 | 295×990×266 | 295×990×266 | 295×990×266 | 295×990×266 | 286×770×244 | 286×770×244 | 286×770×244 | 295×993×281 | 295×993×281 | 295×993×281 | 295×993×281 | 285×770×242 | 285×770×242 | 285×770×242 | 295×990×281 | 295×990×281 | 295×990×281 | 295×990×281 | 285×770×242 | 285×770×242 | 285×770×242 | 295×990×281 | 295×990×281 | 295×990×281 | 295×990×281 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | 200×1100×620 | 299×920×275 | 299×920×275 | 299×920×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 299×1100×275 | 340×1200×259 | 340×1200×259 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | 200×1100×620 | 285×770×242 | 285×770×242 | 285×770×242 | 295×990×281 | 295×990×281 | 295×990×281 | 295×990×281 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | 245×550×800 | 245×550×800 | 245×550×800 | 245×700×800 | 245×1000×800 | 245×1000×800 | 245×1000×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1550×800 | 300×550×700 | 300×550×700 | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1000×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | 300×1400×700 | 300×1400×700 | 470×1380×1100 | 470×1380×1100 | 470×1490×1100 | 470×1490×1100 | 470×744×1100 | 470×1380×1100 | 470×1380×1100 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | 300×1400×700 | 455×555×470 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 256×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 290×795×266 | 290×795×266 | 290×795×266 | 290×1050×269 | 290×1050×269 | 290×1050×269 | 195×960×680 | 195×1160×680 | 195×1400×680 | 1670×1170×510 | 1900×1170×720 | 1900×1470×720 | 260×575×575 | 260×575×575 | 260×575×575 | 260×575×575 | 260×575×575 | 305×775×620 | 305×775×620 | 305×775×620 | 305×775×620 | 305×990×620 | 305×990×620 | 305×1445×620 | 305×1445×620 | 55×700×700 | 55×700×700 | 55×700×700 | 55×700×700 | 55×700×700 | 200×700×620 | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | 295×800×215 | 295×800×215 | 290×1050×250 | 290×1050×250 | 290×1050×250 | 290×1050×250 | 290×1050×250 | 303 × 998 × 212 | 303 × 998 × 212
室內機型式 | 文字 | 風管型 /壁掛型/嵌入型 | 形式（您附圖中的型式），供未來前端勾選過濾。 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 單點式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 天吊式 | 天吊式 | 天吊式 | 箱型機 | 箱型機 | 箱型機 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式
遙控器型號 | 文字
轉接小P版 | 文字 |  |  | 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 壁掛式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 吊隱式: -; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP067A42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 壁掛式: BRP980B42; 吊隱式: -
無線接收器 | 文字 |  |  | 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP084C45; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 壁掛式: 內建; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 吊隱式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42; 壁掛式: BRP072C42
集控轉接基板 | 文字 |  |  | 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 吊隱式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S; 壁掛式: KRP928BB2S
定價 (NT$) | 數字 | 28000 | [選填] 室內機定價。VRV 與 RA 家用多聯請填單機價；1對1 機型請留空或填 0 | 18890 | 21390 | 24390 | 26890 | 30090 | 34590 | 37090 | 43590 | 48090 | 17280 | 19080 | 22080 | 24380 | 27720 | 30220 | 33520 | 18180 | 19980 | 23680 | 24780 | 27920 | 30220 | 32720 | 37520 | 41520 | 17890 | 19890 | 23390 | 24890 | 29090 | 33090 | 35590 | 14080 | 16180 | 17480 | 19980 | 23820 | 27220 | 30220 | 13890 | 15390 | 16890 | 20390 | 24590 | 28590 | 32090 | 12980 | 14080 | 15380 | 18280 | 21520 | 24320 | 27320 | 16680 | 17980 | 20280 | 22080 | 25020 | 25620 | 27720 | 17280 | 19080 | 22080 | 24380 | 27720 | 30220 | 33520 | 34100 | 38100 | 16680 | 17980 | 20280 | 22080 | 25020 | 25620 | 27720 | 12980 | 14080 | 15380 | 18280 | 21520 | 24320 | 27320 | 26200 | 27200 | 28700 | 30600 | 32800 | 35200 | 29000 | 29900 | 31500 | 33400 | 35700 | 38100 | 34800 | 36100 | 37200 | 39000 | 40100 | 43700 | 48300 | 51200 | 53800 | 62700 | 36000 | 37100 | 38300 | 40100 | 41100 | 44700 | 49300 | 52300 | 54800 | 63800 | 92800 | 98000 | 110000 | 116000 | 108100 | 129800 | 140900 | 57100 | 79500 | 113200 | 120300 | 105000 | 40000 | 41400 | 43100 | 44300 | 45400 | 50000 | 52900 | 55500 | 64400 | 43200 | 45300 | 47700 | 48400 | 49100 | 53100 | 56300 | 59500 | 69500 | 34300 | 35400 | 36500 | 36800 | 37000 | 42100 | 45300 | 51300 | 59800 | 185000 | - | - | 34500 | 38500 | 39900 | 41100 | 42300 | 42000 | 44200 | 45800 | 46900 | 49800 | 54800 | 61300 | 66800
有線遙控器 |  |  |  | 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 吊隱式: BRC1E63R; 單點式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 壁掛式: BRC1E63R; 壁掛式: BRC1E63R; 壁掛式: BRC1E63R; 壁掛式: BRC1E63R; 壁掛式: BRC1E63R; 壁掛式: BRC1E63R; 天吊式: BRC1E63R; 天吊式: BRC1E63R; 天吊式: BRC1E63R; 箱型機: -; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R; 嵌入式: BRC1E63R
無線遙控器 |  |  |  | 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C62-9; 吊隱式: BRC4C62-9; 吊隱式: BRC4C65; 吊隱式: BRC4C65; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 嵌入式: BRC7M634F; 壁掛式: BRC7M675; 壁掛式: BRC7M675; 壁掛式: BRC7M675; 壁掛式: BRC7M675; 壁掛式: BRC7M675; 壁掛式: BRC7M675; 天吊式: BRC7EA63W9; 天吊式: BRC7EA63W9; 天吊式: BRC7EA63W9; 箱型機: -; 嵌入式: BRC7M530W; 嵌入式: BRC7M530W; 嵌入式: BRC7M530W; 嵌入式: BRC7M530W; 嵌入式: BRC7M530W; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65; 嵌入式: BRC7M65

## controller&pipe
集中控制器 |  |  |  | 轉接小P版 |  | 無線接收器 |  | 集控轉接基板 |  | 有線遙控器 |  | VRV分歧頭
型號 | 中文名稱 | 報價 | 備註 | 型號 | 報價 | 型號 | 報價 | 型號 | 報價 | 型號 | 報價 | 型號 | 報價 | 備註
DCS301BA61 | 集中ON-OFF控制器 | 11800 | 低階 | BRP067A42 | 1300 | BRP084C45 | 1600 | KRP928BB2S | 4500 | BRC1E63R | 4500 | KHRP26A22T | 1700 | 室內機分歧頭
DCS302CA61 | 中央集中控制器 | 11700 | 高階 | BRP980B42 | 1300 | BRP072C42 | 1600 |  |  |  |  | KHRP26A33T | 2400 | 室內機分歧頭
DCS302A52 | 中央集控外接監控基板 | 4700 |  |  |  | BRP072C42-1 | 1600 |  |  |  |  | KHRP26A72T | 3300 | 室內機分歧頭
DCS303A61 | 家用集中控制器 | 22800 | 高階 | [8 empty] | KHRP26A73T | 4600 | 室內機分歧頭
DST301BA61 | 預定時程控制器 | 7350 | [9 empty] | BHFP22P100 | 3700 | 室外機分歧頭
DTP401A61 | STC集中控制器 | 25000 | 高階 | [8 empty] | BHFP22P151 | 7500 | 室外機分歧頭
DTP401A63 | STC集中控制器電源 | 2800
DCM601B51 | ITM | 108200 | 高階
DGE601A52 | ITM擴充卡1 | 28600
DGE601A53 | ITM擴充卡插槽 | 19400
DCM007A51 | ITM WEB網路 | 19400 | 網路接伶俐
DCM009A51 | ITM BACnet協定軟體 | 27500
DTA116A51 | Modbus 介面 | 11500 | 高階
DMS502B51 | BACnet 介面 | 83600 | 高階
DAM411B51 | BACnet 擴充組 | 11700
DCPA01 | 伶俐用轉接器 | 9200
DCPF01 | 伶俐智控管理器 | 34700 | 高階
DCPH01H | 伶俐智控管理器-住宅 | 27700 | 含Z-wave

## outdoor_units
欄位名稱 (Excel 第一行) | 資料型態 | 填寫範例 | 說明 / 未來 Python 應用
系統 | 文字 | VRV | （核心） 區分系統（RA/SA/VRV），與內機進行系統過濾。 | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV | VRV
系列別 | 文字 | VRV H系列 | 區分不同等級或世代的室外機系列。 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Z系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱Y系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 橫綱X系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關Z系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 大關U系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 豪菁Z系列 | 經典V系列 | 經典V系列 | 經典V系列 | 經典V系列 | 經典V系列 | 經典V系列 | 經典V系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | 家用MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | SUPER MULTI系列 | VRVl高效率S系列 | VRV高效率S系列 | VRV高效率S系列 | VRV高效率S系列 | VRV高效率S系列 | VRV高效率S系列 | VRV IV-S系列 | VRV IV-S系列 | VRV III-S系列 | VRV III-S系列 | VRV III-S系列 | VRVmini+系列 | VRVmini+系列 | VRVmini+系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV A系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列 | VRV H系列
室外機型號 | 文字 | RXYQ10AYLT | （必填）主鍵，獨一無二的室外機型號。 | RXM22ZVLT | RXM28ZVLT | RXM36ZVLT | RXM41ZVLT | RXM50ZVLT | RXM60ZVLT | RXM71ZVLT | RXM80ZVLT | RXM90ZVLT | RXM22YVLT | RXM28YVLT | RXM36YVLT | RXM41YVLT | RXM50YVLT | RXM60YVLT | RXM71YVLT | RXM22XVLT | RXM28XVLT | RXM36XVLT | RXM41XVLT | RXM50XVLT | RXM60XVLT | RXM71XVLT | RXM80XVLT | RXM90XVLT | RXV22ZVLT | RXV28ZVLT | RXV36ZVLT | RXV41ZVLT | RXV50ZVLT | RXV60ZVLT | RXV71ZVLT | RXV22UVLT | RXV28UVLT | RXV36UVLT | RXV41UVLT | RXV50UVLT | RXV60UVLT | RXV71UVLT | RHF20ZVLT | RHF25ZVLT | RHF30ZVLT | RHF40ZVLT | RHF50ZVLT | RHF60ZVLT | RHF71ZVLT | RHF20VAVLT | RHF25VAVLT | RHF30VAVLT | RHF40VAVLT | RHF50VAVLT | RHF60VAVLT | RHF71VAVLT | 2MXM56YVLT | 2MXM75YVLT | 3MXM90YVLT | 4MXM110YVLT | 2MXP50ZVLT | 2MXP85ZVLT | RSUYQ112AVT | RSUYQ125AVT | RSUYQ140AVT | RSUYQ160AVT | RXYMQ10ARYLT | RXYMQ12ARYLT | RXYMQ8TTLT | RXYMQ10TTLT | RXYMQ6TVET | RXYMQ8TYLT | RXYMQ10TYLT | RXYCQ4BVLT | RXYCQ5BVLT | RXYCQ6BVLT | RXQ8AYLT | RXQ10AYLT | RXQ12AYLT | RXQ14AYLT | RXQ16AYLT | RXQ18AYLT | RXQ20AYLT | RXQ22ANYLT | RXQ24ANYLT | RXQ26ANYLT | RXQ28ANYLT | RXQ30ANYLT | RXQ32AN1YLT | RXQ34ANYLT | RXQ36AN1YLT | RXQ38ANYLT | RXQ40AN1YLT | RXQ42ANYLT | RXQ44ANYLT | RXQ46ANYLT | RXQ48AN1YLT | RXQ50ANYLT | RXQ52AN1YLT | RXQ54ANYLT | RXQ56AN1YLT | RXQ58ANYLT | RXQ60ANYLT | RXYQ8AYLT | RXYQ10AYLT | RXYQ12AYLT | RXYQ14AYLT | RXYQ16AYLT | RXYQ18AYLT | RXYQ20AYLT | RXYQ22ANYLT | RXYQ24ANYLT | RXYQ26ANYLT | RXYQ28ANYLT | RXYQ30ANYLT | RXYQ32ANYLT | RXYQ34ANYLT | RXYQ36ANYLT | RXYQ38ANYLT | RXYQ40ANYLT | RXYQ42ANYLT | RXYQ44ANYLT | RXYQ46ANYLT | RXYQ48ANYLT | RXYQ50ANYLT | RXYQ52ANYLT | RXYQ54ANYLT | RXYQ56ANYLT | RXYQ58ANYLT | RXYQ60ANYLT
冷房能力(kW) | 數字 | 28 | （必填） 室外機總冷房能力（kW），計算連結率的核心。 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 8 | 8.7 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6.3 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 8 | 8.7 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5 | 6 | 7.2 | 5.6 | 7.2 | 8.5 | 10.5 | 5 | 8.5 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 28 | 33.5 | 22.4 | 25 | 15.5 | 20 | 24 | 11.2 | 12.5 | 14 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 54 | 61.5 | 67 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 108 | 117 | 121 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | 162 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 54 | 61.5 | 67 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 108 | 117 | 121 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | 162
能力指數 | 文字/數字 | 250 | 圖面的「標稱能力」，用於傳統稱呼或型號對照。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 112.5 | 125 | 150 | 250 | 300 | 200 | 223 | 140 | 180 | 215 | 100 | 112.5 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500
供應電源 | 文字 | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 圖面的「電源 ($\phi$-W-V-Hz)」，照實填寫即可。 | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 3P, 220V, 60Hz | 3φ, 3P, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz
額定耗電量(kW) | 數字 | 6.85 | 圖面的「耗電量(kW)」，計算總用電與節能指標。 | 0.435 | 0.6 | 0.78 | 0.995 | 1.37 | 1.58 | 2.09 | 2.12 | 2.4 | 0.36 | 0.496 | 0.734 | 0.85 | 1.04 | 1.53 | 1.89 | 0.44 | 0.6 | 0.78 | 0.995 | 1.37 | 1.58 | 2.09 | 2.12 | 2.4 | 0.458 | 0.67 | 0.78 | 0.98 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 0.455 | 0.62 | 0.785 | 0.94 | 1.34 | 1.67 | 2.18 | 0.465 | 0.55 | 0.684 | 1 | 1.315 | 1.72 | 2.15 | 0.465 | 0.55 | 0.7 | 0.952 | 1.315 | 1.78 | 2.23 | 1.375 | 1.82 | 2.27 | 2.71 | 1.52 | 2.67 | 2.25 | 2.66 | 3.08 | 3.97 | 6.72 | 8.93 | 6.3 | 7.8 | 4.39 | 5.91 | 7.51 | 2.81 | 3.28 | 4.01 | 5.32 | 7.26 | 9.26 | 11.35 | 12.15 | 14.82 | 16.24 | 16.52 | 18.52 | 20.61 | 21.41 | 23.5 | 26.17 | 26.97 | 29.64 | 31.06 | 32.48 | 33.34 | 34.76 | 37.52 | 38.32 | 40.99 | 41.79 | 44.46 | 45.88 | 47.3 | 48.72 | 5.65 | 7.09 | 9.97 | 12.08 | 13.92 | 15.07 | 16.5 | 17.06 | 19.94 | 22.05 | 23.89 | 26 | 27.15 | 28.99 | 30.14 | 31.57 | 33 | 35.01 | 36.44 | 39.23 | 41.07 | 42.22 | 44.06 | 45.21 | 46.64 | 48.07 | 49.5
最大電流值(MCA) (A) | 數字 | 20 | 圖面的「保險絲最大電流(A)」，供開關選配與配線參考。 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 14.1 | 19.6 | 19.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 6.3 | 7.5 | 9.8 | 10 | 11.3 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | 16 | 16 | 16 | 23 | 9.7 | 16 | 20 | 27 | 27 | 27 | 22 | 24 | 26.5 | 26.5 | 21.1 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 27 | 27 | 16.1 | 21.2 | 22.5 | 30.2 | 33.7 | 34.5 | 38.5 | 43.7 | 45 | 52.7 | 56.2 | 63.9 | 64.7 | 68.2 | 69 | 73 | 77 | 79.5 | 83.5 | 94.9 | 98.4 | 99.2 | 102.7 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 16.1 | 21.5 | 22.9 | 30.2 | 34 | 34.7 | 39.7 | 44.4 | 45.8 | 53.1 | 56.9 | 64.2 | 64.9 | 68.7 | 69.4 | 74.4 | 79.4 | 80.5 | 85.5 | 95.1 | 98.9 | 99.6 | 103.4 | 104.1 | 109.1 | 114.1 | 119.1
最大保險絲電流(MFA) (A) | 數字 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150
機外靜壓 | 數字 | 78.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4
尺寸(高x寬x深) (mm) | 文字 | 1657x930x765 | 圖面的「尺寸mm (H×W×D)」，用於機械空間與基座規劃。 | 550×675×284 | 550×675×284 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 695×930×350 | 595×930×350 | 990×940×320 | 990×940×320 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 695×930×350 | 695×930×350 | 695×930×350 | 550×675×284 | 550×675×284 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 695×930×350 | 695×930×350 | 990×940×320 | 990×940×320 | 550×675×284 | 550×675×284 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 550×675×284 | 550×675×284 | 550×845×300 | 550×845×300 | 550×845×300 | 695×930×350 | 695×930×350 | 550×675×284 | 550×675×284 | 550×675×284 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 550×675×284 | 550×675×284 | 550×675×284 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 595×845×300 | 695×930×350 | 695×930×350 | 695×930×350 | 990×940×320 | 550×675×284 | 395×930×350 | 870×1100×460 | 870×1100×460 | 870×1100×460 | 870×1100×460 | 1627×940×460 | 1627×940×460 | 1430×940×320 | 1430×940×320 | 1430×940×320 | 1430×940×320 | 1430×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 1657×930×765 | 1657×930×765 | 1657×930×765 | 1657×1240×765 | 1657×1240×765 | 1657×1240×765 | 1657×1240×765 | (1657×930×765)+(1657×930×765) | (1657×930×765)+(1657×930×765) | (1657×930×765)+(1657×1240×765) | (1657×930×765)+(1657×1240×765) | (1657*1240*765)+(1657*1240*765) | (1657*1240*765)+(1657*1240*766) | (1657*1240*765)+(1657*1240*767) | (1657*1240*765)+(1657*1240*768) | (1657*1240*765)+(1657*1240*769) | (1657*1240*765)+(1657*1240*770) | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765) | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×766) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | 1657×930×765 | 1657×930×765 | 1657×930×765 | 1657×1240×765 | 1657×1240×765 | 1657×1240×765 | 1657×1240×765 | (1657×930×765)+(1657×930×765) | (1657×930×765)+(1657×930×765) | (1657×930×765)+(1657×1240×765) | (1657×930×765)+(1657×1240×765) | (1657*1240*765)+(1657*1240*765) | (1657*1240*765)+(1657*1240*766) | (1657*1240*765)+(1657*1240*767) | (1657*1240*765)+(1657*1240*768) | (1657*1240*765)+(1657*1240*769) | (1657*1240*765)+(1657*1240*770) | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765) | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×766) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765) | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
室外機型式 | 文字 | 上吹單風扇 |  | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹雙風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷專上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型 | 冷暖上吹型
室外機分歧頭 | 文字 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
定價 (NT$) | 數字 | 28000 | [選填] 室外機定價。1對1 請填「室外機+室內機」合併總價；VRV/多聯請填室外機單價 | 20600 | 23800 | 25100 | 30000 | 34260 | 39960 | 44460 | 51660 | 56660 | 26500 | 29700 | 32700 | 35400 | 39460 | 44960 | 47660 | 18890 | 21390 | 24390 | 26890 | 30090 | 34590 | 37090 | 43590 | 48090 | 19700 | 22600 | 24300 | 27800 | 33360 | 37960 | 41960 | 17890 | 19890 | 23390 | 24890 | 29090 | 33090 | 35590 | 17800 | 19700 | 21400 | 25500 | 32660 | 36860 | 40860 | 13890 | 15390 | 16890 | 20390 | 24590 | 28590 | 32090 | 52780 | 71780 | 87180 | 99180 | 41780 | 74780 | 115000 | 131000 | 147000 | 188000 | 282000 | 330000 | 190000 | 219000 | 173000 | 197000 | 224000 | 110500 | 125800 | 141100 | 235600 | 28900 | 33900 | 390500 | 443500 | 497500 | 547300 | 628000 | 678000 | 729500 | 782500 | 834000 | 888000 | 941000 | 995000 | 1044800 | 1094600 | 1175500 | 1225300 | 1278500 | 1331500 | 1385500 | 1438500 | 1492500 | 1542300 | 1592100 | 1641900 | 282000 | 346000 | 406000 | 469500 | 529500 | 595500 | 655300 | 752000 | 812000 | 875500 | 935500 | 999000 | 1065000 | 1125000 | 1191000 | 1250800 | 1310600 | 1407500 | 1467300 | 1534500 | 1594500 | 1660500 | 1720500 | 1786500 | 1846300 | 1906100 | 1965900

## indoor_units_SA only
欄位名稱 (Excel 第一行) | 資料型態 | 填寫範例 | 說明 / 未來 Python 應用
系統 | 文字 | VRV / SA / RA | （必填） 區分系統，對應現有程式的判定。 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA
系列別 | 文字 | 橫綱V系列 / FXSQ | 區分 RA 的不同系列（如橫綱、大關）或商用系列。 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列
室內機型號 | 文字 | FXSQ80PAVT | （必填）主鍵，不可重複。 | FAA71XVLT | FAA100XVLT | FCA71DVLT | FCA71CVLT | FCA100CVLT | FCA125CVLT | FCA140CVLT | FCA140DVLT | FCA140CVLT | FBA71BVLT | FBA100BVLT | FBA125BVLT | FBA140BVLT | FBA140BVLT | FBA140BVLT | FCA71DVLT | FCA100CVLT | FCA125CVLT | FCA140CVLT | FCA140DVLT | FCA140CVLT | FBA71BVLT | FBA100BVLT | FBA125BVLT | FBA140BVLT | FBA140BVLT | FBA140BVLT
冷房能力(kW) | 數字 | 9 | （必填） 程式計算的核心冷房能力（kW）。 | 7.2 | 9.5 | 7.2 | 7.2 | 10.1 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 7.2 | 10.1 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.2 | 10.4 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 7.2 | 10.1 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3
標稱能力 | 文字/數字 | 80 或 2.5馬力 | 標稱能力。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
電源 | 文字 | 1φ, 220V, 60Hz | 電源（相數 $\phi$, 電壓 V, 頻率 Hz）。 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 室外機供電 | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz
額定耗電量(kW) | 數字 | 0.12 | 耗電量（kW）。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
額定電流 | 數字 | 0.55 | 电流（A）。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
機外靜壓 | 數字 | 50 | 最高靜壓（Pa），隱埋機型專屬，沒靜壓的填 0 或空著。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
尺寸(高x寬x深) (mm) | 文字 | 245x1000x800 | 尺寸 mm (H×W×D)。 | 595 × 845 × 300 | 990 × 940 × 320 | 256×840×840 | 256×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 245×1000×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 256×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 298×840×840 | 245×1000×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800 | 245×1400×800
室內機型式 | 文字 | 風管型 /壁掛型/嵌入型 | 形式（您附圖中的型式），供未來前端勾選過濾。 | 壁掛式 | 壁掛式 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式
遙控器型號 | 文字
轉接小P版 | 文字 |  |  | BRP067A42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
無線接收器 | 文字 |  |  | BRP072C42 | BRP084C45 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1 | BRP072C42-1
集控轉接基板 | 文字 |  |  | kRP928BB2S | kRP928BB2S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
定價 (NT$) | 數字 |  | 商用 1對1 皆為整組報價，此分頁各欄可直接留空或填 0 | 30990 | 43990 | 40490 | 0 | 48640 | 54640 | 57640 | 58640 | 57640 | 36690 | 45890 | 53790 | 56040 | 56790 | 56040 | 44590 | 53840 | 60640 | 63890 | 64890 | 63890 | 40790 | 51090 | 59790 | 62290 | 0 | 62290
有線遙控器
無線遙控器

## outdoor_units_SA only
欄位名稱 (Excel 第一行) | 資料型態 | 填寫範例 | 說明 / 未來 Python 應用
系統 | 文字 | VRV | （核心） 區分系統（RA/SA/VRV），與內機進行系統過濾。 | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA
系列別 | 文字 | VRV H系列 | 區分不同等級或世代的室外機系列。 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷專系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列 | 商用冷暖系列
室外機型號 | 文字 | RXYQ10AYLT | （必填）主鍵，獨一無二的室外機型號。 | RKF71XVLT | RKF100XVLT | RZF71DVLT | RZF71CVLT | RZF100CVLT | RZF125CVLT | RZF140CVLT | RZF140DTLT | RZF140CYLT | RZF71DVLT | RZF100CVLT | RZF125CVLT | RZF140CVLT | RZF140DTLT | RZF140CYLT | RZAC71EVLT | RZAC100DVLT | RZAC125DVLT | RZAC140DVLT | RZAC140ETLT | RZAC140DYLT | RZAC71EVLT | RZAC100DVLT | RZAC125DVLT | RZAC140DVLT | RZAC140DTLT | RZAC140DYLT
冷房能力(kW) | 數字 | 28 | （必填） 室外機總冷房能力（kW），計算連結率的核心。 | 7.2 | 9.5 | 7.2 | 7.2 | 10.1 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 7.2 | 10.1 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.2 | 10.4 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 7.2 | 10.1 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3
能力指數 | 文字/數字 | 250 | 圖面的「標稱能力」，用於傳統稱呼或型號對照。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
供應電源 | 文字 | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 圖面的「電源 ($\phi$-W-V-Hz)」，照實填寫即可。 | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 3P, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 3P, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 3P, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 3φ, 3P, 220V, 60Hz | 3φ, 4P, 380V, 60Hz
額定耗電量(kW) | 數字 | 6.85 | 圖面的「耗電量(kW)」，計算總用電與節能指標。 | 2.23 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.88 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.01 | 3.04 | 4.44 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 1.88 | 2.86 | 3.75 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.1 | 2.85 | 4.3 | 4.86 | 4.9 | 4.89
最大電流值(MCA) (A) | 數字 | 20 | 圖面的「保險絲最大電流(A)」，供開關選配與配線參考。 | 10.2 | 15 | 9.5 | 9.5 | 13.4 | 18.3 | 22 | 13.4 | 8.22 | 10 | 14 | 20.3 | 24.75 | 14.5 | 8.69 | 10.4 | 13.2 | 17.35 | 21.8 | 13 | 7.31 | 11.7 | 14.1 | 19.8 | 22.5 | 13.1 | 7.76
最大保險絲電流(MFA) (A) | 數字 |  |  | 15 | 20 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 25 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 25 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 25 | 16
機外靜壓 | 數字 | 78.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
尺寸(高x寬x深) (mm) | 文字 | 1657x930x765 | 圖面的「尺寸mm (H×W×D)」，用於機械空間與基座規劃。 | 595×845×300 | 990×940×320 | 608×845×300 | 595×845×300 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 608×845×300 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 608×845×300 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 608×845×300 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320 | 990×940×320
室外機型式 | 文字 | 上吹單風扇 |  | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇 | 側吹單風扇
建議搭配的室內機型式 | 文字 |  |  | 壁掛式 | 壁掛式 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 全方吹 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式 | 吊隱式
定價 (NT$) | 數字 |  | 商用 1對1（如 RZF71、RZAC71、RZF140 等），填入商用 1對1（室內機+室外機）整組合併定價。 | 30990 | 43990 | 40490 |  | 48640 | 54640 | 57640 | 58640 | 57640 | 36690 | 45890 | 53790 | 56040 | 56790 | 56040 | 44590 | 53840 | 60640 | 63890 | 64890 | 63890 | 40790 | 51090 | 59790 | 62290 |  | 62290

## HRV
全熱交換器 |  | HRV | HRV | HRV | HRV | HRV | HRV | HRV | HRV | HRV
型號 | 文字 | VAM150HVLT | VAM250HVLT | VAM350HVLT | VAM500HVLT | VAM650HVLT | VAM800HVLT | VAM1000HVLT | VAM1500HVLT | VAM2000HVLT
循環風量(CMH) | 數字 | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000
PM2.5濾網 | 文字 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 | 內建
供應電源 | 文字 | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz | 1φ, 220V, 60Hz
額定耗電量(kW) | 數字 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0.76
尺寸 | 文字 | 278×551×810 | 278×551×810 | 306×800×879 | 338×832×973 | 338×832×973 | 387×1,012×1,110 | 387×1,012×1,110 | 785×1,012×1,110 | 785×1,012×1,110
定價 (NT$) | 數字 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000